天津轻工职业技术学院金属材料检测实训室建设项目需求书

采购项目预（概）算：  人民币62.4425万元

采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 1 | 微机控制电子万能试验机 | 台 | 1 |
|  | 2 | 微机屏显自动冲击试验机 | 台 | 1 |
|  | 3 | 冲击试样缺口拉床 | 台 | 1 |
|  | 4 | 冲击试样缺口投影仪 | 台 | 1 |
|  | 5 | 视觉显微硬度计 | 台 | 1 |
|  | 6 | 触摸屏数显布氏硬度计 | 台 | 1 |
|  | 7 | 触摸屏数显洛氏硬度计 | 台 | 1 |
|  | 8 | 智能自动金相试样切割机 | 台 | 1 |
|  | 9 | 单盘无级变速金相磨抛机 | 台 | 3 |
|  | 10 | 全自动金相试样镶嵌机 | 台 | 1 |
|  | 11 | 金相显微镜测量分析系统 | 套 | 1 |
|  | 12 | 全谱直读光谱仪 | 台 | 1 |
|  | 13 | 高温箱式电阻炉 | 台 | 1 |
|  | 14 | 实验水槽洗眼台 | 套 | 1 |

商务要求

施工地点为：天津轻工职业技术学院机械工程学院

付款方式：签订合同后，15个工作日内甲方向乙方支付中标总金额的30%作为预付款，待项目完成并验收合格后，15个工作日内向乙方支付剩余70%合同款，具体细节以合同为准。

服务要求：

1.质量保证：所购设备技术参数须达到技术要求中的所有条件；设备所有元器件须质量可靠有保障；软硬件运行可靠，精度可靠，设备操作方便；相关产品安全装置达到或优于国家标准。

2.培训：质保期内中标方每年为学院教师提供1-2次培训，每次培训不少于10课时，提供相关培训资料，培训人员数量由采购人确定。

培训地点为：天津轻工职业技术学院。

培训内容根据采购人需求另行协商。培训内容不超过所购设备的功能范围。

- 售后：整机质保60个月，软件系统终身免费升级；质保期内，设备正常使用中因质量问题造成设备损坏及元件损坏，免费进行维修，更换同等或高于技术要求的零部件。出现重大故障，保修期顺延。质保期外，中标方继续为用户提供终身维修指导服务；设备正常使用过程中出现故障，中标方须7x24小时响应，24小时内维修人员到达现场。

货到：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

安装（施工）完成：货到之日起15日内（特殊情况以合同为准）。

产品送达投标方指定地点，中标方负责安装调试以及正常使用需要的配件。在运输、安装过程产生的费用由中标方承担。